Table:1

| Sl. No. | Types of batteries |  | Qty. (Nos.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42 AH |  | 16 |
| 2. | 42 AH |  | 16 |
| 3. | 42 AH |  | 16 |
| 4. | 42 AH |  | 16 |
| 5. | 42 AH |  | 16 |
| 6. | 42 AH |  | 16 |
| 7. | 42 AH |  | 18 |
| 8. | 42 AH |  | 16 |
| 9. | 42 AH |  | 16 |
| 10. | 42 AH |  | 16 |
| 11. | 42 AH |  | 16 |
| 12. | 42 AH |  | 16 |
| 13. | 42 AH |  | 16 |
| 14. | 42 AH |  | 16 |
| 15. | 28 AH |  | 9 |
| 16. | 28 AH |  | 9 |
| 17. | 28 AH |  | 10 |
| 18. | 26 AH |  | 17 |
| 19. | 26 AH |  | 17 |
| 20. | 65 AH |  | 17 |
| 21. | 100 AH |  | 20 |

View next page to  see specifications

Table:2 (Battery Specification)

| S.No. | PARAMETERS | SPECIFICATIONS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Battery Type | Sealed Maintenance Free (VRLA) |
| 2. | Battery Make | Any good National or International brand complying with JIS C 8702.. |
| 3. | Battery recharge time or charger capacity | After complete discharge to 100% charge() |
| 4. | Battery recharge time should not exceed 8 hours and charger should be capable to Charge battery on C10 rating. |
| 5. | Battery Cut off voltage during backup Not less than 1.75V/cell |

Warranty—1 year , maintenance free batteries , branded batteries , should be BIS  batteries